## B5
id | 楼层 | 设备类型 | 设备编号 | 点位名称 | ip地址 | 出入口类型 | 备注 | 点位1 | 点位2
| B5层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_B050001 | B5层SP01-02电梯厅 | 10.10.19.89 | 商场电梯入口 | 客流出入口 | rtsp://admin:123456@10.10.19.89:554/ch01.264
| B5层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_B050003 | B5层PK01-02电梯厅 | 10.10.19.96 | 商场电梯入口 | 客流出入口 | rtsp://admin:123456@10.10.19.96:554/ch01.264
| B5层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_B050004 | B5层1号楼梯合用前室 | 10.10.19.98 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.19.98:554/ch01.264
| B5层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_B050005 | B5层2号楼梯合用前室 | 10.10.19.99 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.19.99:554/ch01.264
| B5层 | 半球 |  | B5层4号楼梯合用前室外 | 10.10.19.100 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.19.100:554/ch01.264
| B5层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_B050006 | B5层3号楼梯合用前室 | 10.10.19.101 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.19.101:554/ch01.264
| B5层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B050001 | B5层7号楼梯前室 | 10.10.19.104 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.19.104:554/ch01.264
| B5层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B050017 | B5层北塔消防电梯厅 | 10.10.19.120 |  | 电梯 | rtsp://admin:123456@10.10.19.120:554/ch01.264
| B5层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B050021 | B5层15号楼梯前室 | 10.10.19.124 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.19.124:554/ch01.264
| B5层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B050024 | B5层17号楼梯前室 | 10.10.19.127 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.19.127:554/ch01.264
| B5层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B050038 | B5层北塔中区电梯厅 | 10.10.19.141 |  | 黑 | rtsp://admin:123456@10.10.19.141:554/ch01.264
| B5层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B050039 | B5层北塔高区电梯厅 | 10.10.19.142 |  | 黑 | rtsp://admin:123456@10.10.19.142:554/ch01.264

## B4
id | 楼层 | 设备类型 | 设备编号 | 点位名称 | ip地址 |  | 备注 | 点位1 | 点位2
| B4层 | 半球 |  | B4层3号楼梯合用前室 | 10.10.19.12 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.19.12:554/ch01.264
| B4层 | 半球 |  | B4层QG01-02电梯厅 | 10.10.19.13 | 商场电梯入口 | 客流出入口 | rtsp://admin:123456@10.10.19.13:554/ch01.264
| B4层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_B040002 | B4层1号楼梯合用前室 | 10.10.19.15 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.19.15:554/ch01.264
| B4层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_B040003 | B4层2号楼梯合用前室 | 10.10.19.16 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.19.16:554/ch01.264
| B4层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_B040004 | B4层PK01-02电梯厅 | 10.10.19.17 | 商场电梯入口 | 客流出入口 | rtsp://admin:123456@10.10.19.17:554/ch01.264
| B4层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_B040005 | B4层SP01-02电梯厅 | 10.10.19.18 | 商场电梯入口 | 客流出入口 | rtsp://admin:123456@10.10.19.18:554/ch01.264
| B4层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_B040006 | B4层ES-08B4上B3手扶梯 | 10.10.19.19 |  | 跨层通道 | rtsp://admin:123456@10.10.19.19:554/ch01.264
| B4层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_B040007 | B4层SP03-04电梯厅 | 10.10.19.20 | 商场电梯入口 | 客流出入口 | rtsp://admin:123456@10.10.19.20:554/ch01.264
| B4层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B040001 | B4层7号楼梯前室 | 10.10.19.21 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.19.21:554/ch01.264
| B4层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B040024 | B4层14号楼梯前室 | 10.10.19.46 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.19.46:554/ch01.264
| B4层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B040027 | B4层北塔消防电梯厅 | 10.10.19.49 |  | 梯厅 | rtsp://admin:123456@10.10.19.49:554/ch01.264
| B4层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B040033 | B4层15号楼梯前室 | 10.10.19.55 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.19.55:554/ch01.264
| B4层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B040038 | B4层宝库区西侧门口 | 10.10.19.60 | 宝库门 | 宝库门 | rtsp://admin:123456@10.10.19.60:554/ch01.264
| B4层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B040050 | B4层17号楼梯前室 | 10.10.19.72 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.19.72:554/ch01.264
| B4层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B040065 | B4层北塔中区电梯厅 | 10.10.19.87 | 北塔写字楼电梯入口 | 梯厅 | rtsp://admin:123456@10.10.19.87:554/ch01.264

## B3
id | 楼层 | 设备类型 | 设备编号 | 点位名称 | ip地址 |  | 备注 | 点位1 | 点位2
| B3层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_B030001 | B3层ES-08B3上B2手扶梯 | 10.10.18.87 |  | 客流出入口 | rtsp://admin:123456@10.10.18.87:554/ch01.264
| B3层 | 半球 |  | B3层北塔中区电梯厅 | 10.10.18.88 | 写字楼电梯入口 | 客流出入口 | rtsp://admin:123456@10.10.18.88:554/ch01.264
| B3层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_B030002 | B3层SP03-04电梯厅门向 | 10.10.18.89 | 商场电梯入口 | 客流出入口 | rtsp://admin:123456@10.10.18.89:554/ch01.264
| B3层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_B030003 | B3层QG01-02电梯厅 | 10.10.18.90 | 商场电梯入口 | 客流出入口 | rtsp://admin:123456@10.10.18.90:554/ch01.264
| B3层 | 半球 |  | B3层北塔高区电梯厅 | 10.10.18.91 | 写字楼电梯入口 | 客流出入口 | rtsp://admin:123456@10.10.18.91:554/ch01.264
| B3层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_B030004 | B3层4号楼梯合用前室 | 10.10.18.92 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.18.92:554/ch01.264
| B3层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_B030005 | B3层南塔高区电梯厅 | 10.10.18.93 | 写字楼电梯入口 | 客流出入口 | rtsp://admin:123456@10.10.18.93:554/ch01.264
| B3层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_B030006 | B3层SP03-04电梯厅 | 10.10.18.95 | 商场电梯入口 | 客流出入口 | rtsp://admin:123456@10.10.18.95:554/ch01.264
| B3层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_B030007 | B3层3号楼梯合用前室 | 10.10.18.96 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.18.96:554/ch01.264
| B3层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_B030008 | B3层SP01-02电梯厅 | 10.10.18.97 | 商场电梯入口 | 客流出入口 | rtsp://admin:123456@10.10.18.97:554/ch01.264
| B3层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_B030009 | B3层PK01-02电梯厅 | 10.10.18.99 | 商场电梯入口 | 客流出入口 | rtsp://admin:123456@10.10.18.99:554/ch01.264
| B3层 | 半球 |  | B3层QY01-03电梯厅 | 10.10.18.100 | 商场电梯入口 | 客流出入口 | rtsp://admin:123456@10.10.18.100:554/ch01.264
| B3层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_B030010 | B3层2号楼梯合用前室 | 10.10.18.101 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.18.101:554/ch01.264
| B3层 | 半球 |  | B3层1号楼梯合用前室 | 10.10.18.102 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.18.102:554/ch01.264
| B3层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_B030011 | B3层ES-08B3下B4手扶梯 | 10.10.18.103 |  | 手扶梯 | rtsp://admin:123456@10.10.18.103:554/ch01.264
| B3层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B030005 | B3层7号楼梯前室 | 10.10.18.108 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.18.108:554/ch01.264
| B3层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B030008 | B3层14号楼梯前室 | 10.10.18.111 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.18.111:554/ch01.264
| B3层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B030011 | B3层10号楼梯前室 | 10.10.18.114 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.18.114:554/ch01.264
| B3层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B030020 | B3层13号楼梯前室 | 10.10.18.124 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.18.124:554/ch01.264
| B3层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B030021 | B3层QG-01电梯厅外车道 | 10.10.18.125 |  | 可用？ | rtsp://admin:123456@10.10.18.125:554/ch01.264
| B3层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B030023 | B3层PK01-02电梯厅外车道 | 10.10.18.127 |  | 可用？ | rtsp://admin:123456@10.10.18.127:554/ch01.264
| B3层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B030025 | B3层16号楼梯西前室 | 10.10.18.129 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.18.129:554/ch01.264
| B3层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B030026 | B3层16号楼梯东前室 | 10.10.18.130 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.18.130:554/ch01.264
| B3层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B030028 | B3层北塔消防电梯厅 | 10.10.18.132 |  | 梯厅 | rtsp://admin:123456@10.10.18.132:554/ch01.264
| B3层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B030032 | B3层15号楼梯前室东向 | 10.10.18.136 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.18.136:554/ch01.264
| B3层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B030033 | B3层15号楼梯前室南向 | 10.10.18.137 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.18.137:554/ch01.264
| B3层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B030040 | B3层17号楼梯前室 | 10.10.18.144 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.18.144:554/ch01.264
| B3层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B030050 | B3层南塔消防电梯厅 | 10.10.18.156 |  | 梯厅 | rtsp://admin:123456@10.10.18.156:554/ch01.264

## B2
id | 楼层 | 设备类型 | 设备编号 | 点位名称 | ip地址 |  | 备注 | 点位1 | 点位2
| B2层 | 半球 |  | B2层1号楼梯合用前室 | 10.10.18.12 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.18.12:554/ch01.264
| B2层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_B020001 | B2层3号楼梯合用前室 | 10.10.18.13 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.18.13:554/ch01.264
| B2层 | 半球 |  | B2层ES-08扶梯厅南门 | 10.10.18.14 |  | 密码ASDzxc123- | rtsp://admin:123456@10.10.18.14:554/ch01.264
| B2层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_B020002 | B2层4号楼梯合用前室 | 10.10.18.15 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.18.15:554/ch01.264
| B2层 | 半球 |  | B2层中庭东南角 | 10.10.18.16 | B2中庭扶梯位，预留 | 密码ASDzxc123- | rtsp://admin:123456@10.10.18.16:554/ch01.264
| B2层 | 半球 |  | B2层ES-08扶梯南 | 10.10.18.17 | 停车区B2-B1扶梯 | 密码ASDzxc123- | rtsp://admin:123456@10.10.18.17:554/ch01.264
| B2层 | 半球 |  | B2层中庭西侧 | 10.10.18.18 |  | 客流出入口 | rtsp://admin:123456@10.10.18.18:554/ch01.264
| B2层 | 半球 |  | B2层2号楼梯合用前室 | 10.10.18.19 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.18.19:554/ch01.264
| B2层 | 半球 |  | B2层中庭东侧 | 10.10.18.20 | 太远 | 客流出入口 | rtsp://admin:123456@10.10.18.20:554/ch01.264
| B2层 | 半球 |  | B2层16号楼梯南侧走廊 | 10.10.18.21 |  | 待定 | rtsp://admin:123456@10.10.18.21:554/ch01.264
| B2层 | 半球 |  | B2层中庭西南角 | 10.10.18.22 |  | 待定 | rtsp://admin:123456@10.10.18.22:554/ch01.264
| B2层 | 半球 |  | B2层15号楼梯南侧前室 | 10.10.18.23 |  | 待定 | rtsp://admin:123456@10.10.18.23:554/ch01.264
| B2层 | 半球 |  | B2层QG01-02电梯厅 | 10.10.18.24 | B2客梯 | 客流出入口 | rtsp://admin:123456@10.10.18.24:554/ch01.264
| B2层 | 半球 |  | B2层QG01-02电梯厅外走廊 | 10.10.18.25 |  | 待定 | rtsp://admin:123456@10.10.18.25:554/ch01.264
| B2层 | 半球 |  | B2层QG01-02电梯厅西侧走廊 | 10.10.18.26 |  | 待定 | rtsp://admin:123456@10.10.18.26:554/ch01.264
| B2层 | 半球 |  | B2层ES-08扶梯北 | 10.10.18.27 |  | 待定 | rtsp://admin:123456@10.10.18.27:554/ch01.264
| B2层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B020004 | B2层7号楼梯前室 | 10.10.18.31 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.18.31:554/ch01.264
| B2层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B020010 | B2层地铁接驳区 | 10.10.18.37 |  | 未来 | rtsp://admin:123456@10.10.18.37:554/ch01.264
| B2层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B020011 | B2层地铁接驳区ES-01扶梯 | 10.10.18.38 |  | 未来 | rtsp://admin:123456@10.10.18.38:554/ch01.264
| B2层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B020013 | B2层10号楼梯前室 | 10.10.18.40 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.18.40:554/ch01.264
| B2层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B020015 | B2层Z14东侧海关连廊 | 10.10.18.42 |  | 未来 | rtsp://admin:123456@10.10.18.42:554/ch01.264
| B2层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B020018 | B2层12号楼梯前室 | 10.10.18.45 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.18.45:554/ch01.264
| B2层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B020021 | B2层13号楼梯前室 | 10.10.18.48 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.18.48:554/ch01.264
| B2层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B020023 | B2层16号楼梯西前室 | 10.10.18.50 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.18.50:554/ch01.264
| B2层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B020025 | B2层16号楼梯东前室 | 10.10.18.52 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.18.52:554/ch01.264
| B2层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B020031 | B2层南塔消防电梯厅 | 10.10.18.58 |  | 梯厅 | rtsp://admin:123456@10.10.18.58:554/ch01.264
| B2层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B020034 | B2层Z14西南角连廊 | 10.10.18.61 |  | 未来 | rtsp://admin:123456@10.10.18.61:554/ch01.264
| B2层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B020041 | B2层ES-08扶梯厅北门 | 10.10.18.68 |  | 待定 | rtsp://admin:123456@10.10.18.68:554/ch01.264
| B2层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B020042 | B2层17号楼梯前室 | 10.10.18.69 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.18.69:554/ch01.264
| B2层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B020043 | B2层ES-08扶梯前室北门东向 | 10.10.18.70 |  | 待定 | rtsp://admin:123456@10.10.18.70:554/ch01.264
| B2层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B020046 | B2层BL01-02电梯门口 | 10.10.18.73 |  | 待定 | rtsp://admin:123456@10.10.18.73:554/ch01.264
| B2层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B020047 | B2层15号楼梯北前室 | 10.10.18.74 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.18.74:554/ch01.264
| B2层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B020049 | B2层西侧Z14连廊1 | 10.10.18.76 |  | 未来 | rtsp://admin:123456@10.10.18.76:554/ch01.264
| B2层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B020050 | B2层14号楼梯东前室 | 10.10.18.77 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.18.77:554/ch01.264
| B2层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B020051 | B2层QF01-02电梯厅 | 10.10.18.78 |  | 待定 | rtsp://admin:123456@10.10.18.78:554/ch01.264
| B2层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B020053 | B2层14号楼梯南前室 | 10.10.18.80 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.18.80:554/ch01.264
| B2层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B020056 | B2层北塔中区电梯厅 | 10.10.18.83 |  | 货物挡住 | rtsp://admin:123456@10.10.18.83:554/ch01.264
| B2层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B020057 | B2层北塔高区电梯厅 | 10.10.18.84 |  | 货物挡住 | rtsp://admin:123456@10.10.18.84:554/ch01.264
| B2层 | 全景 | CP_R_CCTV_PC_B020001 | B2层中厅全景 | 10.10.18.163 |  | 密码错误 | rtsp://admin:123456@10.10.18.163:554/ch01.264

## B1
id | 楼层 | 设备类型 | 设备编号 | 点位名称 | ip地址 |  | 备注 | 点位1 | 点位2
| B1层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_B010001 | B1层中厅西侧西向 | 10.10.17.74 | 店铺过道，俯角过大 | 过道（和府） | rtsp://admin:123456@10.10.17.74:554/ch01.264
| B1层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_B010002 | B1层西走廊中东 | 10.10.17.76 | 店铺过道，角度问题 | 店铺过道 | rtsp://admin:123456@10.10.17.76:554/ch01.264
| B1层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_B010003 | B1层QG电梯厅外走廊 | 10.10.17.77 |  | 过道？ | rtsp://admin:123456@10.10.17.77:554/ch01.264
| B1层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_B010004 | B1层QG电梯厅 | 10.10.17.79 | B1客梯 | 客流出入口 | rtsp://admin:123456@10.10.17.79:554/ch01.264
| B1层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_B010006 | B1层西走廊北中段 | 10.10.17.82 |  | 店铺过道 | rtsp://admin:123456@10.10.17.82:554/ch01.264
| B1层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_B010007 | B1层西走廊南侧 | 10.10.17.83 |  | 客流出入口 | rtsp://admin:123456@10.10.17.83:554/ch01.264
| B1层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_B010008 | B1层西走廊中 | 10.10.17.84 |  | 店铺过道（正大益生） | rtsp://admin:123456@10.10.17.84:554/ch01.264
| B1层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_B010009 | B1层中厅东侧西向 | 10.10.17.85 |  | supanniga | rtsp://admin:123456@10.10.17.85:554/ch01.264
| B1层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_B010010 | B1层南塔4号楼梯合用前室门口走廊 | 10.10.17.86 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.17.86:554/ch01.264
| B1层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_B010011 | B1层东走廊中北段 | 10.10.17.87 |  | 店铺过道 | rtsp://admin:123456@10.10.17.87:554/ch01.264
| B1层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_B010012 | B1层南走廊西侧 | 10.10.17.88 |  | 客流出入口 | rtsp://admin:123456@10.10.17.88:554/ch01.264
| B1层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_B010013 | B1层东走廊中厅南侧 | 10.10.17.89 |  | 店铺过道 | rtsp://admin:123456@10.10.17.89:554/ch01.264
| B1层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_B010014 | B1层3号楼梯合用前室 | 10.10.17.90 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.17.90:554/ch01.264
| B1层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_B010015 | B1层东走廊南塔核心筒北向 | 10.10.17.91 |  | 店铺过道 | rtsp://admin:123456@10.10.17.91:554/ch01.264
| B1层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_B010016 | B1层东走廊南塔核心筒南向 | 10.10.17.92 |  | 店铺过道 | rtsp://admin:123456@10.10.17.92:554/ch01.264
| B1层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_B010017 | B1层4号楼梯合用前室 | 10.10.17.93 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.17.93:554/ch01.264
| B1层 | 半球 |  | B1层下沉广场ES-07扶梯口 | 10.10.17.94 |  | 客流出入口（垂直？） | rtsp://admin:123456@10.10.17.94:554/ch01.264
| B1层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_B010018 | B1层南走廊东侧 | 10.10.17.95 |  | 店铺过道 | rtsp://admin:123456@10.10.17.95:554/ch01.264
| B1层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_B010019 | B1层东走廊南预留通道 | 10.10.17.96 |  | 客流出入口 | rtsp://admin:123456@10.10.17.96:554/ch01.264
| B1层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_B010020 | B1层东走廊北段 | 10.10.17.97 |  | 客流出入口 | rtsp://admin:123456@10.10.17.97:554/ch01.264
| B1层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_B010021 | B1层南走廊中西向 | 10.10.17.98 |  | 店铺过道 | rtsp://admin:123456@10.10.17.98:554/ch01.264
| B1层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_B010022 | B1层1号楼梯合用前室 | 10.10.17.99 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.17.99:554/ch01.264
| B1层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_B010023 | B1层2号楼梯合用前室 | 10.10.17.100 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.17.100:554/ch01.264
| B1层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_B010024 | B1层北走廊东段 | 10.10.17.101 |  | 客流出入口 | rtsp://admin:123456@10.10.17.101:554/ch01.264
| B1层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_B010025 | B1层北走廊中东段 | 10.10.17.102 |  | GALANTHAI | rtsp://admin:123456@10.10.17.102:554/ch01.264
| B1层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_B010026 | B1层北走廊中西段 | 10.10.17.103 |  | 味千 密码：ASDzxc123- | rtsp://admin:123456@10.10.17.103:554/ch01.264
| B1层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_B010027 | B1层西走廊北侧 | 10.10.17.104 |  | 客流出入口 | rtsp://admin:123456@10.10.17.104:554/ch01.264
| B1层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_B010028 | B1层北走廊西段 | 10.10.17.105 |  | 客流出入口 | rtsp://admin:123456@10.10.17.105:554/ch01.264
| B1层 | 半球 |  | B1层下沉广场21号楼梯西侧 | 10.10.17.106 |  | 待定 | rtsp://admin:123456@10.10.17.106:554/ch01.264
| B1层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_B010029 | B1层中厅扶梯 | 10.10.17.107 |  | 待定 | rtsp://admin:123456@10.10.17.107:554/ch01.264
| B1层 | 半球 |  | B1层下沉广场东北角 | 10.10.17.108 |  | 客流出入口 | rtsp://admin:123456@10.10.17.108:554/ch01.264
| B1层 | 半球 |  | B1层下沉广场SP03-04电梯厅 | 10.10.17.109 |  | 室外电梯厅 | rtsp://admin:123456@10.10.17.109:554/ch01.264
| B1层 | 半球 |  | B1层下沉广场西北角 | 10.10.17.110 |  | 室外扶梯 | rtsp://admin:123456@10.10.17.110:554/ch01.264
| B1层 | 半球 |  | B1层下沉广场西南角 | 10.10.17.111 |  | 室外高点 | rtsp://admin:123456@10.10.17.111:554/ch01.264
| B1层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B010001 | B1层5号楼梯东前室 | 10.10.17.112 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.17.112:554/ch01.264
| B1层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B010002 | B1层5号楼梯南前室 | 10.10.17.113 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.17.113:554/ch01.264
| B1层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B010003 | B1层9号楼梯北前室 | 10.10.17.114 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.17.114:554/ch01.264
| B1层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B010004 | B1层7号楼梯前室 | 10.10.17.115 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.17.115:554/ch01.264
| B1层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B010006 | B1层9号楼梯东前室 | 10.10.17.117 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.17.117:554/ch01.264
| B1层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B010007 | B1层11号楼梯前室 | 10.10.17.118 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.17.118:554/ch01.264
| B1层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B010008 | B1层10号楼梯前室 | 10.10.17.119 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.17.119:554/ch01.264
| B1层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B010009 | B1层13号楼梯西前室 | 10.10.17.120 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.17.120:554/ch01.264
| B1层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B010011 | B1层13号楼梯东前室 | 10.10.17.122 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.17.122:554/ch01.264
| B1层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B010012 | B1层16号楼梯东前室 | 10.10.17.123 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.17.123:554/ch01.264
| B1层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B010013 | B1层16号楼梯西前室 | 10.10.17.124 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.17.124:554/ch01.264
| B1层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B010014 | B1层18号楼梯北前室 | 10.10.17.125 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.17.125:554/ch01.264
| B1层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B010015 | B1层18号楼梯南前室 | 10.10.17.126 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.17.126:554/ch01.264
| B1层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B010016 | B1层19号楼梯北前室 | 10.10.17.127 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.17.127:554/ch01.264
| B1层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B010017 | B1层19号楼梯南前室 | 10.10.17.128 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.17.128:554/ch01.264
| B1层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B010019 | B1层17号楼梯东前室 | 10.10.17.130 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.17.130:554/ch01.264
| B1层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B010020 | B1层17号楼梯北前室 | 10.10.17.131 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.17.131:554/ch01.264
| B1层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B010021 | B1层15号楼梯东前室 | 10.10.17.132 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.17.132:554/ch01.264
| B1层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B010022 | B1层15号楼梯西侧前室 | 10.10.17.133 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.17.133:554/ch01.264
| B1层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B010023 | B1层14号楼梯东前室 | 10.10.17.134 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.17.134:554/ch01.264
| B1层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B010024 | B1层汽车梯东侧合用前室 | 10.10.17.135 |  | 梯厅 | rtsp://admin:123456@10.10.17.135:554/ch01.264
| B1层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B010025 | B1层14号楼梯前室 | 10.10.17.136 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.17.136:554/ch01.264
| B1层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_B010026 | B1层15号楼梯东侧走廊 | 10.10.17.137 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.17.137:554/ch01.264
| B1层 | 全景 | CP_R_CCTV_PC_B010001 | B1层中厅全景 | 10.10.17.139 |  | 密码错误 | rtsp://admin:123456@10.10.17.139:554/ch01.264

## L1
id | 楼层 | 设备类型 | 设备编号 | 点位名称 | ip地址 |  | 备注 | 点位1 | 点位2
| L1 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P010002 | 1层北塔办公大堂转门南侧入口 | 10.10.16.12 | 北塔一层入口 | 客流出入口 | rtsp://admin:123456@10.10.16.12:554/ch01.264
| L1 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P010003 | 1层北塔办公大堂北侧入口 | 10.10.16.13 |  | 北西长条 | rtsp://admin:123456@10.10.16.13:554/ch01.264
| L1 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P010004 | 1层北塔办公大堂南侧入口 | 10.10.16.14 | 北塔一层入口 | 客流出入口 | rtsp://admin:123456@10.10.16.14:554/ch01.264
| L1 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P010005 |  | 10.10.16.15 | 北塔一层入口 | 客流出入口 | rtsp://admin:123456@10.10.16.15:554/ch01.264
| L1 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P010006 | 1层北塔西侧扶梯 | 10.10.16.16 | 北塔1-2层扶梯 | 客流点位 | rtsp://admin:123456@10.10.16.16:554/ch01.264
| L1 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P010007 | 1层北塔办公大堂 | 10.10.16.17 |  | 北西大厅 | rtsp://admin:123456@10.10.16.17:554/ch01.264
| L1 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P010008 | 1层北塔低区电梯厅 | 10.10.16.18 | 北塔办公区一层入口 | 客流点位 | rtsp://admin:123456@10.10.16.18:554/ch01.264
| L1 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P010009 | 1层北塔低区办公大堂 | 10.10.16.19 | 一层北塔商业写字楼分界线 | 商业写字楼划分区？ | rtsp://admin:123456@10.10.16.19:554/ch01.264
| L1 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P010010 | 1层2号楼梯合用前室 | 10.10.16.20 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.16.20:554/ch01.264
| L1 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P010011 | 1层1号楼梯合用前室 | 10.10.16.21 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.16.21:554/ch01.264
| L1 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P010012 | 1层北塔高区电梯厅 | 10.10.16.22 |  | ？不能用 | rtsp://admin:123456@10.10.16.22:554/ch01.264
| L1 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P010014 | 1层北塔北侧大堂北侧玻璃门入口 | 10.10.16.24 | 挂 | 待定 | rtsp://admin:123456@10.10.16.24:554/ch01.264
| L1 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P010016 | 1层北塔大堂东侧转门入口 | 10.10.16.26 | 挂 | 待定 | rtsp://admin:123456@10.10.16.26:554/ch01.264
| L1 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P010017 | 1层北塔大堂东侧入口 | 10.10.16.27 | 挂 | 待定 | rtsp://admin:123456@10.10.16.27:554/ch01.264
| L1 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P010018 | 1层北塔BT01电梯厅 | 10.10.16.28 |  | 梯厅x？ | rtsp://admin:123456@10.10.16.28:554/ch01.264
| L1 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P010020 | 1层13号楼梯北前室门口 | 10.10.16.30 |  | 楼梯外？ | rtsp://admin:123456@10.10.16.30:554/ch01.264
| L1 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P010022 | 1层QB-01电梯前室 | 10.10.16.32 |  | 梯厅 x？ | rtsp://admin:123456@10.10.16.32:554/ch01.264
| L1 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P010025 | 1层QG01-02电梯厅 | 10.10.16.35 | 1层客梯 | 客流点位 | rtsp://admin:123456@10.10.16.35:554/ch01.264
| L1 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P010027 | 1层PK01-02电梯厅 | 10.10.16.37 | 1层客梯 | 客流点位 | rtsp://admin:123456@10.10.16.37:554/ch01.264
| L1 | 半球 |  | 1层中庭南侧扶梯去往2层 | 10.10.16.39 | 1-2层扶梯 | 客流点位 | rtsp://admin:123456@10.10.16.39:554/ch01.264
| L1 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P010030 | 1层中厅东侧转门 | 10.10.16.40 | 1层大厅入口 | 客流点位 | rtsp://admin:123456@10.10.16.40:554/ch01.264
| L1 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P010031 | 1层中厅东侧入口 | 10.10.16.41 | 1层大厅入口 | 客流点位 | rtsp://admin:123456@10.10.16.41:554/ch01.264
| L1 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P010032 | 1层中厅南侧扶梯去往B1层 | 10.10.16.42 | 1-B1扶梯 | 客流点位 | rtsp://admin:123456@10.10.16.42:554/ch01.264
| L1 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P010035 | 1层宴会厅大堂入口 | 10.10.16.45 | 1层宴会厅入口 | 客流点位 | rtsp://admin:123456@10.10.16.45:554/ch01.264
| L1 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P010036 | 1层SP01-02电梯厅 | 10.10.16.46 | 1层客梯 | 客流点位 | rtsp://admin:123456@10.10.16.46:554/ch01.264
| L1 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P010037 | 1层南侧商业次入口 | 10.10.16.47 | 1层南塔入口，星巴克一店入口 | 客流点位 | rtsp://admin:123456@10.10.16.47:554/ch01.264
| L1 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P010039 | 1层3号合用前室外走廊 | 10.10.16.49 |  | 通道门 | rtsp://admin:123456@10.10.16.49:554/ch01.264
| L1 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P010040 | 1层18号楼梯合用前室外走廊 | 10.10.16.50 |  | 通道门 | rtsp://admin:123456@10.10.16.50:554/ch01.264
| L1 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P010041 | 1层4号楼梯合用前室 | 10.10.16.51 |  | 梯厅 | rtsp://admin:123456@10.10.16.51:554/ch01.264
| L1 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P010042 | 1层3号楼梯合用前室 | 10.10.16.52 |  | 梯厅 | rtsp://admin:123456@10.10.16.52:554/ch01.264
| L1 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P010043 | 1层19号楼梯东侧走廊 | 10.10.16.53 |  | 通道门 | rtsp://admin:123456@10.10.16.53:554/ch01.264
| L1 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P010046 | 1层宴会厅电梯厅 | 10.10.16.56 | 1层宴会厅客梯 | 客流点位 | rtsp://admin:123456@10.10.16.56:554/ch01.264
| L1 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_P010001 | 1层14号楼梯西前室 | 10.10.16.59 |  | 楼梯/通道门 | rtsp://admin:123456@10.10.16.59:554/ch01.264
| L1 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_P010002 | 1层14号楼梯东前室 | 10.10.16.60 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.16.60:554/ch01.264
| L1 | 枪机 |  | 1层北消防电梯厅 | 10.10.16.61 |  | 梯厅 | rtsp://admin:123456@10.10.16.61:554/ch01.264
| L1 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_P010003 | 1层10号楼梯前室 | 10.10.16.62 |  | 楼梯/通道门 | rtsp://admin:123456@10.10.16.62:554/ch01.264
| L1 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_P010004 | 1层12号楼梯前室 | 10.10.16.63 |  | 楼梯/通道门 | rtsp://admin:123456@10.10.16.63:554/ch01.264
| L1 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_P010005 | 1层13号楼梯前室 | 10.10.16.64 |  | 楼梯，密码？ | rtsp://admin:123456@10.10.16.64:554/ch01.264
| L1 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_P010006 | 1层15号楼梯前室北 | 10.10.16.65 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.16.65:554/ch01.264
| L1 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_P010007 | 1层15号楼梯前室西 | 10.10.16.66 |  | /通道门 | rtsp://admin:123456@10.10.16.66:554/ch01.264
| L1 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_P010008 | 1层16号楼梯前室北 | 10.10.16.67 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.16.67:554/ch01.264
| L1 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_P010009 | 1层16号楼梯前室南 | 10.10.16.68 |  | /通道门 | rtsp://admin:123456@10.10.16.68:554/ch01.264
| L1 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_P010011 | 1层17号楼梯前室北 | 10.10.16.70 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.16.70:554/ch01.264
| L1 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_P010012 | 1层17号楼梯南前室 | 10.10.16.71 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.16.71:554/ch01.264
| L1 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_P010013 | 1层20号楼梯前室 | 10.10.16.72 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.16.72:554/ch01.264
| L1 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_P010015 | 1层19号楼梯北前室 | 10.10.16.74 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.16.74:554/ch01.264
| L1 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_P010016 | 1层18号楼梯北前室 | 10.10.16.75 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.16.75:554/ch01.264
| L1 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_P010017 | 1层18号楼梯南前室 | 10.10.16.76 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.16.76:554/ch01.264
| L1 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_P010018 | 1层19号楼梯南前室 | 10.10.16.77 |  | 通道门 | rtsp://admin:123456@10.10.16.77:554/ch01.264
| L1 | 室内球机 |  | 1层西侧商业大堂 | 10.10.16.141 | 1层西侧正门入口 （光照/角度问题） | 客流点位 | rtsp://admin:123456@10.10.16.141:554/ch01.264
| L1 | 室内球机 |  | 1层东侧商业大堂 | 10.10.16.142 |  | 客流点位 | rtsp://admin:123456@10.10.16.142:554/ch01.264
| L1 | 室内球机 | CP_R_CCTV_DC_P010048 | 1层南塔大堂扶梯 | 10.10.16.145 | 南塔1-2层扶梯 | 客流点位 | rtsp://admin:123456@10.10.16.145:554/ch01.264
| L1 | 室外球机 | CP_R_CCTV_DC_P010051 | 室外北广场 | 10.10.16.149 |  | 室外 | rtsp://admin:123456@10.10.16.149:554/ch01.264
| L1 | 室外球机 | CP_R_CCTV_DC_P010057 | 室外地下停车场出口南侧 | 10.10.16.155 |  | 室外 | rtsp://admin:123456@10.10.16.155:554/ch01.264
|  |  |  | 1层南塔大堂 |  | 南塔西南大门入口（角度缺失） |  | rtsp://admin:123456@10.10.16.143:554/ch01.264

## L2
id | 楼层 | 设备类型 | 设备编号 | 点位名称 | ip地址 |  | 备注 | 点位1 | 点位2
| L2 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P020001 | 2层公交场站扶梯 | 10.10.16.78 |  | 待定 | rtsp://admin:123456@10.10.16.78:554/ch01.264
| L2 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P020002 | 2层公交连廊 | 10.10.16.79 | 2层连廊入口 | 二层出入口 | rtsp://admin:123456@10.10.16.79:554/ch01.264
| L2 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P020003 | 2层13号楼梯外走廊 | 10.10.16.80 | 星巴克二店二门入口 | 客流出入口 | rtsp://admin:123456@10.10.16.80:554/ch01.264
| L2 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P020005 | 2层北塔东走廊 | 10.10.16.82 | 太远 | 二层入口走廊 | rtsp://admin:123456@10.10.16.82:554/ch01.264
| L2 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P020006 | 2层QG01-02电梯厅 | 10.10.16.83 | 二层客梯 | 客流点位 | rtsp://admin:123456@10.10.16.83:554/ch01.264
| L2 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P020008 | 2层北塔高区电梯厅 | 10.10.16.85 | 北塔二层写字楼入口 | 客流点位 | rtsp://admin:123456@10.10.16.85:554/ch01.264
| L2 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P020011 | 2层1号楼梯合用前室 | 10.10.16.88 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.16.88:554/ch01.264
| L2 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P020012 | 2层北消防电梯前室门口 | 10.10.16.89 |  | 梯厅 | rtsp://admin:123456@10.10.16.89:554/ch01.264
| L2层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P020013 | 2层北塔中区电梯厅 | 10.10.16.90 | 北塔二层写字楼入口 | 客流点位 | rtsp://admin:123456@10.10.16.90:554/ch01.264
| L2层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P020014 | 2层北塔西走廊 | 10.10.16.91 | 二层写字楼商场分界线 | 商业写字楼分隔？ | rtsp://admin:123456@10.10.16.91:554/ch01.264
| L2层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P020015 | 2层北塔南侧大厅 | 10.10.16.92 | 二层写字楼商场分界线备选 | 商业写字楼分隔？ | rtsp://admin:123456@10.10.16.92:554/ch01.264
| L2层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P020016 | 2层2号楼梯合用前室 | 10.10.16.93 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.16.93:554/ch01.264
| L2层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P020019 | 2层PK01-02电梯厅 | 10.10.16.96 | 二层客梯 | 客流点位 | rtsp://admin:123456@10.10.16.96:554/ch01.264
| L2层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P020020 | 2层北塔扶梯 | 10.10.16.97 | 1-2层扶梯（写字楼内部） | 待定 | rtsp://admin:123456@10.10.16.97:554/ch01.264
| L2层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P020021 | 2层中厅南侧扶梯 | 10.10.16.98 | 2-3层扶梯，店铺入口，角度不佳 | 客流点位 | rtsp://admin:123456@10.10.16.98:554/ch01.264
| L2层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P020022 | 2层中厅南侧扶梯向下 | 10.10.16.99 | 2-1层扶梯 | 客流点位 | rtsp://admin:123456@10.10.16.99:554/ch01.264
| L2层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P020023 | 2层中厅东侧走廊 | 10.10.16.100 | 店铺入口，角度不佳 | gracechen | rtsp://admin:123456@10.10.16.100:554/ch01.264
| L2层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P020024 | 2层QY电梯厅外走廊 | 10.10.16.101 | 写字楼商场分界线 | 商业写字楼分隔？ | rtsp://admin:123456@10.10.16.101:554/ch01.264
| L2层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P020025 | 2层南塔办公大堂扶梯 | 10.10.16.102 | 南塔1-2层扶梯 | 待定 | rtsp://admin:123456@10.10.16.102:554/ch01.264
| L2层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P020026 | 2层南塔SP01-02电梯厅 | 10.10.16.103 | 南塔2层客梯 | 客流点位 | rtsp://admin:123456@10.10.16.103:554/ch01.264
| L2层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P020027 | 2层QY电梯厅 | 10.10.16.104 | 南塔2层客梯 | 客流点位 | rtsp://admin:123456@10.10.16.104:554/ch01.264
| L2层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P020028 | 2层中厅南侧扶梯厅 | 10.10.16.105 | 店铺入口，待定 | 客流点位（同上） | rtsp://admin:123456@10.10.16.105:554/ch01.264
| L2层 | 半球 |  | 2层南塔F2-2空调机房西侧走廊 | 10.10.16.106 | 店铺入口 | 店门？ | rtsp://admin:123456@10.10.16.106:554/ch01.264
| L2层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P020030 | 2层3号楼梯合用前室 | 10.10.16.108 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.16.108:554/ch01.264
| L2层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P020031 | 2层4号楼梯合用前室 | 10.10.16.109 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.16.109:554/ch01.264
| L2层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_P020001 | 2层14号楼梯西前室 | 10.10.16.113 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.16.113:554/ch01.264
| L2层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_P020002 | 2层14号楼梯东前室 | 10.10.16.114 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.16.114:554/ch01.264
| L2层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_P020003 | 2层北塔消防电梯前室 | 10.10.16.115 |  | 梯厅 | rtsp://admin:123456@10.10.16.115:554/ch01.264
| L2层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_P020004 | 2层12号楼梯前室 | 10.10.16.116 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.16.116:554/ch01.264
| L2层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_P020005 | 2层13号楼梯北前室 | 10.10.16.117 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.16.117:554/ch01.264
| L2层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_P020006 | 2层13号楼梯前室东 | 10.10.16.118 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.16.118:554/ch01.264
| L2层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_P020007 | 2层17号楼梯北前室 | 10.10.16.119 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.16.119:554/ch01.264
| L2层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_P020008 | 2层17号楼梯南前室 | 10.10.16.120 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.16.120:554/ch01.264
| L2层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_P020009 | 2层16号楼梯北前室 | 10.10.16.121 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.16.121:554/ch01.264
| L2层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_P020010 | 2层16号楼梯西前室 | 10.10.16.122 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.16.122:554/ch01.264
| L2层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_P020011 | 2层QF-03电梯厅 | 10.10.16.123 |  | 梯厅 | rtsp://admin:123456@10.10.16.123:554/ch01.264
| L2层 | 室外球机 |  | 室外西侧商业主入口 | 10.10.16.126 |  | 室外西门 | rtsp://admin:123456@10.10.16.126:554/ch01.264
| L2层 | 室外球机 | CP_R_CCTV_DC_P020035 | 室外北塔大堂入口 | 10.10.16.127 |  | 室外 | rtsp://admin:123456@10.10.16.127:554/ch01.264
| L2层 | 室外球机 |  | 室外下沉广场入口 | 10.10.16.128 |  | 室外 | rtsp://admin:123456@10.10.16.128:554/ch01.264
| L2层 | 室外球机 |  | 室外宴会厅大堂入口 | 10.10.16.129 |  | 室外 | rtsp://admin:123456@10.10.16.129:554/ch01.264
| L2层 | 室外球机 |  | 室外南塔大堂入口 | 10.10.16.130 | 南塔1层西南大门入口外侧 | 室外 | rtsp://admin:123456@10.10.16.130:554/ch01.264
| L2层 | 室外球机 |  | 室外东北角商业次入口 | 10.10.16.131 | 北塔1层东北转门外侧入口 | 室外 | rtsp://admin:123456@10.10.16.131:554/ch01.264

## L3
id | 楼层 | 设备类型 | 设备编号 | 点位名称 | ip地址 |  | 备注 | 点位1 | 点位2
| L3层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_P030001 | 3层14号楼梯西前室 | 10.10.15.11 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.15.11:554/ch01.264
| L3层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_P030002 | 3层14号楼梯东前室 | 10.10.15.12 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.15.12:554/ch01.264
| L3层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_P030003 | 3层北塔消防电梯前室 | 10.10.15.13 |  | 梯厅 | rtsp://admin:123456@10.10.15.13:554/ch01.264
| L3层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_P030004 | 3层13号楼梯西前室 | 10.10.15.14 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.15.14:554/ch01.264
| L3层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_P030005 | 3层13号楼梯东前室 | 10.10.15.15 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.15.15:554/ch01.264
| L3层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_P030006 | 3层12号楼梯前室 | 10.10.15.16 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.15.16:554/ch01.264
| L3层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_P030007 | 3层17号楼梯北前室 | 10.10.15.17 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.15.17:554/ch01.264
| L3层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_P030008 | 3层17号楼梯南前室 | 10.10.15.18 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.15.18:554/ch01.264
| L3层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_P030009 | 3层17号楼梯西侧走廊 | 10.10.15.19 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.15.19:554/ch01.264
| L3层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_P030010 | 3层17号楼梯南侧走廊 | 10.10.15.20 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.15.20:554/ch01.264
| L3层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_P030011 | 3层18号楼梯合用前室 | 10.10.15.21 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.15.21:554/ch01.264
| L3层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_P030012 | 3层16号楼梯南侧前室 | 10.10.15.22 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.15.22:554/ch01.264
| L3层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_P030013 | 3层16号楼梯北侧前室 | 10.10.15.23 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.15.23:554/ch01.264
| L3层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P030001 | 3层1号楼梯合用前室 | 10.10.15.25 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.15.25:554/ch01.264
| L3层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P030003 | 3层北塔消防电梯前室门口 | 10.10.15.27 |  | 梯厅 | rtsp://admin:123456@10.10.15.27:554/ch01.264
| L3层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P030004 | 3层北塔东侧精装走廊 | 10.10.15.28 | 店铺入口，太远 | 湘上湘 | rtsp://admin:123456@10.10.15.28:554/ch01.264
| L3层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P030005 | 3层QG01-02电梯厅 | 10.10.15.29 | 3层客梯 | 客流点位 | rtsp://admin:123456@10.10.15.29:554/ch01.264
| L3层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P030006 | 3层2号楼梯合用前室 | 10.10.15.30 |  | 梯厅 | rtsp://admin:123456@10.10.15.30:554/ch01.264
| L3层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P030008 | 3层中厅走廊 | 10.10.15.33 |  | Traction？ | rtsp://admin:123456@10.10.15.33:554/ch01.264
| L3层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P030009 | 3层中厅西侧 | 10.10.15.34 |  | 挂了？ | rtsp://admin:123456@10.10.15.34:554/ch01.264
| L3层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P030010 | 3层中厅西侧扶梯 | 10.10.15.35 | 3-4层扶梯 | 客流点位 | rtsp://admin:123456@10.10.15.35:554/ch01.264
| L3层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P030011 | 3层QY01-03电梯厅 | 10.10.15.36 | 3层客梯 | 客流点位 | rtsp://admin:123456@10.10.15.36:554/ch01.264
| L3层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P030012 | 3层QY01-03电梯厅走廊 | 10.10.15.37 |  | 梯厅走廊 | rtsp://admin:123456@10.10.15.37:554/ch01.264
| L3层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P030014 | 3层中厅东侧走廊 | 10.10.15.39 | 店铺入口，太远 | 拾久 | rtsp://admin:123456@10.10.15.39:554/ch01.264
| L3层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P030015 | 3层中厅扶梯东走廊 | 10.10.15.40 | 店铺入口，角度不佳 | 鳍锦 | rtsp://admin:123456@10.10.15.40:554/ch01.264
| L3层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P030016 | 3层中厅扶梯 | 10.10.15.41 | 3-2层扶梯 | 客流点位 | rtsp://admin:123456@10.10.15.41:554/ch01.264
| L3层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P030023 | 3层3号楼梯合用前室 | 10.10.15.48 |  | 梯厅 | rtsp://admin:123456@10.10.15.48:554/ch01.264
| L3层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P030025 | 3层4号楼梯合用前室 | 10.10.15.50 |  | 梯厅 | rtsp://admin:123456@10.10.15.50:554/ch01.264
| L3层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P030027 | 2层南塔高区电梯厅 | 10.10.15.52 | 2层南塔办公区入口，俯角过大 | 客流点位 | rtsp://admin:123456@10.10.15.52:554/ch01.264

## L4
id | 楼层 | 设备类型 | 设备编号 | 点位名称 | ip地址 |  | 备注 | 点位1 | 点位2
| L4层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P040006 | 4层2号楼梯合用前室 | 10.10.15.60 |  | 梯厅 | rtsp://admin:123456@10.10.15.60:554/ch01.264
| L4层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P040012 | 4层1号楼梯合用前室 | 10.10.15.66 |  | 梯厅 | rtsp://admin:123456@10.10.15.66:554/ch01.264
| L4层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P040014 | 4层宴会厅QG01-02电梯厅 | 10.10.15.68 | 4层客梯 | 客流点位 | rtsp://admin:123456@10.10.15.68:554/ch01.264
| L4层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P040017 | 4层西侧扶梯口走廊 | 10.10.15.71 |  | 活动入口？ | rtsp://admin:123456@10.10.15.71:554/ch01.264
| L4层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P040018 | 4层西侧扶梯口 | 10.10.15.72 | 4-3层扶梯 | 客流点位 | rtsp://admin:123456@10.10.15.72:554/ch01.264
| L4层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P040019 | 4层宴会厅西门 | 10.10.15.73 | 宴会厅大门入口 | 宴会厅大门 | rtsp://admin:123456@10.10.15.73:554/ch01.264
| L4层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P040020 | 4层宴会厅电梯厅 | 10.10.15.74 | 4层客梯 | 客流点位 | rtsp://admin:123456@10.10.15.74:554/ch01.264
| L4层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P040023 | 4层南侧屋顶花园 | 10.10.15.77 |  | 屋顶花园前门 | rtsp://admin:123456@10.10.15.77:554/ch01.264
| L4层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P040024 | 4层多功能厅外前台 | 10.10.15.78 | 多功能厅走廊 | 多功能走廊 | rtsp://admin:123456@10.10.15.78:554/ch01.264
| L4层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P040025 | 4层16号楼梯南前室 | 10.10.15.79 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.15.79:554/ch01.264
| L4层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P040028 | 4层南塔低区电梯厅 | 10.10.15.82 | 写字楼梯/遮挡 | 客流点位花 | rtsp://admin:123456@10.10.15.82:554/ch01.264
| L4层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P040029 | 4层3号楼梯合用前室 | 10.10.15.83 |  | 梯厅 | rtsp://admin:123456@10.10.15.83:554/ch01.264
| L4层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P040032 | 4层南塔高区电梯厅 | 10.10.15.86 | 写字楼梯/遮挡 | 客流点位花 | rtsp://admin:123456@10.10.15.86:554/ch01.264
| L4层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P040033 | 4层4号楼梯合用前室 | 10.10.15.87 |  | 梯厅 | rtsp://admin:123456@10.10.15.87:554/ch01.264
| L4层 | 半球 | CP_R_CCTV_DC_P040034 | 4层南塔中区电梯厅 | 10.10.15.88 | 写字楼梯/遮挡 | 客流点位花 | rtsp://admin:123456@10.10.15.88:554/ch01.264
| L4层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_P040001 | 4层14号楼梯西北前室 | 10.10.15.91 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.15.91:554/ch01.264
| L4层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_P040002 | 4层14号楼梯东前室 | 10.10.15.92 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.15.92:554/ch01.264
| L4层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_P040003 | 4层北塔消防电梯厅 | 10.10.15.93 |  | 梯厅 | rtsp://admin:123456@10.10.15.93:554/ch01.264
| L4层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_P040004 | 4层12号楼梯前室 | 10.10.15.94 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.15.94:554/ch01.264
| L4层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_P040005 | 4层13号楼梯北前室 | 10.10.15.95 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.15.95:554/ch01.264
| L4层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_P040006 | 4层13号楼梯东前室 | 10.10.15.96 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.15.96:554/ch01.264
| L4层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_P040007 | 4层屋顶花园 | 10.10.15.97 |  | 屋顶？密码？ | rtsp://admin:123456@10.10.15.97:554/ch01.264
| L4层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_P040008 | 4层17号楼梯北前室 | 10.10.15.98 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.15.98:554/ch01.264
| L4层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_P040009 | 4层17号楼梯南前室 | 10.10.15.99 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.15.99:554/ch01.264
| L4层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_P040010 | 4层南侧屋顶花园外 | 10.10.15.100 |  | 屋顶？密码？ | rtsp://admin:123456@10.10.15.100:554/ch01.264
| L4层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_P040011 | 4层16号楼梯北前室 | 10.10.15.101 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.15.101:554/ch01.264
| L4层 | 枪机 | CP_R_CCTV_GC_P040012 | 4层18号楼梯合用前室 | 10.10.15.102 |  | 楼梯 | rtsp://admin:123456@10.10.15.102:554/ch01.264